Опросный лист для заказа КТП – комплектных трансформаторных подстанций

| Тип КТП |  |  |  |  | Столбовая на одной или двух опорах (КТП/С) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Мачтовая на пасынках (КТП/М) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тупиковая (КТП/Т) У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проходная (КТП/П) У1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Тупиковая утепленная типа «сэндвич» (КТП/ТБУ) УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проходная утепленная типа «сэндвич» (КТП/ПБУ) УХЛ1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Проходная в бетонном корпусе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| КТП по количеству трансформаторов |  |  |  |  | 1-трансформаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2-трансформаторная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение КТП |  |  |  |  | тупиковая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проходная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение вводов РУВН |  |  |  |  | воздух |  |  |  | кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | воздух-кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнение вводов РУНН |  |  |  |  | воздух |  |  |  | кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | воздух-кабель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения РУВН, кВ |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Класс напряжения РУНН, кВ |  |  |  |  | 0,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наличие коридора обслуживания |  |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор | Наличие |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тип |  |  |  | ТМ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТМГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мощность, кВА |  |  |  | 25 |  | 40 |  | 63 |  |  | 100 |  |  |  | 160 |  | 250 |  |  |  | 400 |  |  | 630 |  |  |  | 1000 |  |  | 1250 |  |  |  | 1600 |  | 2500 |  |
|  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Схема и группа соединений |  |  |  | Y/Yn-0 |  |  |  | D/Yn-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Y/Zn-11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сторона ВН | Коммутационный аппарат на вводе |  |  |  | РЛНД |  |  |  | РВЗ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВНА |  |  |  |  |  | другой аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрядники |  |  |  | РВО |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Учет |  |  | Наличие | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Секционирование |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие АВР |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Приборы контроля |  |  | Напряжения | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тока | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сторона НН | Ввод НН | Коммутационный аппарат |  |  | ВР (РЕ) |  |  |  |  | ВА |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ВР (РЕ)+ВА |  |  |  |  |  |  | другой аппарат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учет | Наличие |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активно-реактивной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Приборы контроля | Напряжения |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тока |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отходящие линии | Коммутационные аппараты |  |  | ППН |  | РПС |  |  | RBK |  |  |  | ARS |  | ВА |  |  |  | импортные выключатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ABB |  |  |  | Schneider |  |  |  |  |  | Legrand |  |  |  |  | Другой |  |  |  |  |
|  |  | Токи фидеров, А |  |  | 25 | 31,5 |  | 50 |  |  | 63 |  | 80 |  | 100 |  | 125 |  | 160 |  | 200 |  | 225 |  |  | 250 |  | 315 |  |  | 400 |  | 630 | 1000 |  |  | 1600 |  | 2000 |  |
|  |  | Количество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учет |  | Наличие | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активно-реактивной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Амперметры |  | Наличие | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уличное освещение | Исполнение |  |  | Нет |  |  |  |  | с фотореле |  |  |  |  |  |  |  |  |  | с реле времени |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный ток, А |  |  | 16 |  |  |  |  | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 63 |  |  |  |  |  | другой |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Учет энергии на уличное освещение |  | Наличие | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Тип счетчика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Активно-реактивной энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наличие АВР (для 2-ух трансформаторных КТП) |  |  |  | Да |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разрядники |  |  |  | РВН |  |  |  | ОПН |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных                   _________________(подпись)