Опросный лист на пункт коммерческого учёта столбовой

ПКУ-С 6(10) У1

| № | Запрашиваемые данные |  | Параметры | Ответы заказчика |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение Кв: |  | 6 или 10 |  |
| 2 | Схема подключения счетчика: |  | 3ТТ+3ТН / 2ТТ+3ТН / 2ТТ+2ТН |  |
| 3 | Расположение шкафа учета: |  | На опоре / другое |  |
| Трансформатор напряжения 3хЗНОЛ—0,6: |  |  |  |  |
| 4 | Класс точности обмотки измерения: |  | 0,2 или 0,5 |  |
| Трансформаторы тока ТОЛ-10: |  |  |  |  |
| 5 | Номинальный первичный ток, А |  | 5,10,15,20,50,75,100,150,200, 300,400,600 |  |
| 6 | Класс точности обмотки измерения: |  | 0,2S / 0,5S / 0,2 / 0,5 |  |
| 7 | Счетчик электроэнергии: |  | Тип счётчика |  |
| 8 | Комплект ограничителей перенапряжения (указать количество 1 или 2 шт.) |  |  |  |
| Интеграция в АСКУЭ |  |  |  |  |
| 9 | Способ передачи данных GSM |  | Да или Нет |  |
| 10 | Порты связи; |  | RS-485 / RS-232 / токовая петля |  |
| 11 | Количество заказываемых устройств |  |  |  |
| 12 | Доставка |  | Самовывоз со склада / доставка поставщика |  |
| Сведения о заказчике: |  |  |  |  |
| 13 | Организация : |  |  |  |
| 14 | Объект: |  |  |  |
| 15 | Ответственное лицо (Ф.И.О.) |  |  |  |
| Контактные сведения |  |  |  |  |
| 16 | Контактный тел.: |  |  |  |
| 17 | E-mai: |  |  |  |

Вы подтверждаете согласие на обработку персональных данных                   _________________(подпись)